## MBA35kV
MBA T1 | Điện áp pha A | Tag0 | T35_SA01_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | T35_SA01_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | T35_SA01_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | T35_SA01_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | T35_SA01_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | T35_SA01_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | T35_SA01_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | T35_SA01_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | T35_SA01_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | T35_SA01_kVArh | kVArh
| Tủ đo lường điện áp pha A | Tag10 | T35_SA02_Uab | kV
| Tủ đo lường điện áp pha B | Tag11 | T35_SA02_Ubc | kV
| Tủ đo lường điện áp pha C | Tag12 | T35_SA02_Uca | kV
| Tủ đo lường tần số | Tag13 | T35_SA02_Fre | Hz
| Nhiệt độ dầu 1 | Tag14 | T35_T1_OT1 | Độ C
| Nhiệt độ dầu 2 | Tag15 | T35_T1_OT2 | Độ C
| Nhiệt độ cuộn dây | Tag16 | T35_T1_WT | Độ C
| Tần số | Tag17 | T35_SA01_Fre | Hz
| Cosphi | Tag18 | T35_SA01_PF
MBA T2 | Điện áp pha A | Tag19 | T35_SB01_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag20 | T35_SB01_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag21 | T35_SB01_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag22 | T35_SB01_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag23 | T35_SB01_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag24 | T35_SB01_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag25 | T35_SB01_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag26 | T35_SB01_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag27 | T35_SB01_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag28 | T35_SB01_kVArh | kVArh
| Tủ đo lường điện áp pha A | Tag29 | T35_SB02_Uab | kV
| Tủ đo lường điện áp pha B | Tag30 | T35_SB02_Ubc | kV
| Tủ đo lường điện áp pha C | Tag31 | T35_SB02_Uca | kV
| Tủ đo lường tần số | Tag32 | T35_SB02_Fre | Hz
| Nhiệt độ dầu 1 | Tag33 | T35_T2_OT1 | Độ C
| Nhiệt độ dầu 2 | Tag34 | T35_T2_OT2 | Độ C
| Nhiệt độ cuộn dây | Tag35 | T35_T2_WT | Độ C
| Tần số | Tag36 | T35_SB01_Fre | Hz
| Cosphi | Tag37 | T35_SB01_PF

## MBA10kV_NLOT
MBA T1 | Điện áp pha A | Tag0 | BL1_AHA07_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | BL1_AHA07_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | BL1_AHA07_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | BL1_AHA07_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | BL1_AHA07_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | BL1_AHA07_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | BL1_AHA07_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | BL1_AHA07_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | BL1_AHA07_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | BL1_AHA07_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | BL1_AHA07_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | BL1_AHA07_PF
MBA T2 | Điện áp pha A | Tag12 | BL1_AHB07_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | BL1_AHB07_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | BL1_AHB07_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | BL1_AHB07_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | BL1_AHB07_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | BL1_AHB07_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | BL1_AHB07_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | BL1_AHB07_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | BL1_AHB07_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | BL1_AHB07_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | BL1_AHB07_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | BL1_AHB07_PF

## MBA10kV_Sub4
MBA T1 | Điện áp pha A | Tag0 | BL1_AHB18_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | BL1_AHB18_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | BL1_AHB18_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | BL1_AHB18_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | BL1_AHB18_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | BL1_AHB18_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | BL1_AHB18_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | BL1_AHB18_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | BL1_AHB18_kWh | kWh
| Cosphi | Tag9 | BL1_AHB18_PF
MBA T2 | Điện áp pha A | Tag10 | BL1_AHB17_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag11 | BL1_AHB17_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag12 | BL1_AHB17_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag13 | BL1_AHB17_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag14 | BL1_AHB17_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag15 | BL1_AHB17_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag16 | BL1_AHB17_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag17 | BL1_AHB17_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag18 | BL1_AHB17_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag19 | BL1_AHB17_kVArh | kVArh
| Cosphi | Tag20 | BL1_AHB17_PF

## MBA10kV_KhiNen
MBA T1 | Điện áp pha A | Tag0 | CC_THA13_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | CC_THA13_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | CC_THA13_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | CC_THA13_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | CC_THA13_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | CC_THA13_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | CC_THA13_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | CC_THA13_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | CC_THA13_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | CC_THA13_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | CC_THA13_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | CC_THA13_PF
MBA T2 | Điện áp pha A | Tag12 | CC_THB13_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | CC_THB13_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | CC_THB13_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | CC_THB13_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | CC_THB13_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | CC_THB13_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | CC_THB13_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | CC_THB13_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | CC_THB13_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | CC_THB13_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | CC_THB13_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | CC_THB13_PF

## MBA10kV_KhoThan
MBA T1 | Điện áp pha A | Tag0 | BL1_AHA11_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | BL1_AHA11_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | BL1_AHA11_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | BL1_AHA11_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | BL1_AHA11_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | BL1_AHA11_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | BL1_AHA11_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | BL1_AHA11_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | BL1_AHA11_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | BL1_AHA11_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | BL1_AHA11_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | BL1_AHA11_PF
MBA T2 | Điện áp pha A | Tag12 | BL1_AHB09_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | BL1_AHB09_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | BL1_AHB09_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | BL1_AHB09_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | BL1_AHB09_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | BL1_AHB09_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | BL1_AHB09_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | BL1_AHB09_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | BL1_AHB09_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | BL1_AHB09_kVArh | kVArh
| Cosphi | Tag22 | BL1_AHB09_PF

## MBA10kV_DKTT
MBA T1 | Điện áp pha A | Tag0 | BL2_BHA03_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | BL2_BHA03_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | BL2_BHA03_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | BL2_BHA03_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | BL2_BHA03_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | BL2_BHA03_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | BL2_BHA03_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | BL2_BHA03_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | BL2_BHA03_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | BL2_BHA03_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | BL2_BHA03_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | BL2_BHA03_PF
MBA T2 | Điện áp pha A | Tag12 | BL2_BHB08_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | BL2_BHB08_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | BL2_BHB08_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | BL2_BHB08_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | BL2_BHB08_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | BL2_BHB08_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | BL2_BHB08_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | BL2_BHB08_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | BL2_BHB08_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | BL2_BHB08_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | BL2_BHB08_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | BL2_BHB08_PF

## MBA10kV_Sub5
MBA T1 | Điện áp pha A | Tag0 | BL2_BHA13_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | BL2_BHA13_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | BL2_BHA13_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | BL2_BHA13_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | BL2_BHA13_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | BL2_BHA13_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | BL2_BHA13_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | BL2_BHA13_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | BL2_BHA13_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | BL2_BHA13_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | BL2_BHA13_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | BL2_BHA13_PF
MBA T2 | Điện áp pha A | Tag12 | BL2_BHB12_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | BL2_BHB12_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | BL2_BHB12_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | BL2_BHB12_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | BL2_BHB12_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | BL2_BHB12_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | BL2_BHB12_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | BL2_BHB12_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | BL2_BHB12_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | BL2_BHB12_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | BL2_BHB12_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | BL2_BHB12_PF

## TuDien35kV
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | T35_HA07_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | T35_HA07_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | T35_HA07_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | T35_HA07_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | T35_HA07_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | T35_HA07_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | T35_HA07_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | T35_HA07_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | T35_HA07_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | T35_HA07_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | T35_HA07_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | T35_HA07_PF
Lộ 2 | Điện áp pha A | Tag12 | T35_HB06_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | T35_HB06_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | T35_HB06_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | T35_HB06_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | T35_HB06_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | T35_HB06_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | T35_HB06_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | T35_HB06_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | T35_HB06_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | T35_HB06_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | T35_HB06_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | T35_HB06_PF

## TuDien_DauVao_BaiLieu1
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | T35_HA05_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | T35_HA05_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | T35_HA05_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | T35_HA05_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | T35_HA05_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | T35_HA05_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | T35_HA05_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | T35_HA05_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | T35_HA05_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | T35_HA05_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | T35_HA05_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | T35_HA05_PF
Lộ 2 | Điện áp pha A | Tag12 | T35_HB05_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | T35_HB05_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | T35_HB05_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | T35_HB05_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | T35_HB05_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | T35_HB05_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | T35_HB05_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | T35_HB05_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | T35_HB05_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | T35_HB05_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | T35_HB05_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | T35_HB05_PF

## TuDien_DauVao_BaiLieu2
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | T35_HA04_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | T35_HA04_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | T35_HA04_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | T35_HA04_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | T35_HA04_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | T35_HA04_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | T35_HA04_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | T35_HA04_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | T35_HA04_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | T35_HA04_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | T35_HA04_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | T35_HA04_PF
Lộ 2 | Điện áp pha A | Tag12 | T35_HB04_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | T35_HB04_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | T35_HB04_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | T35_HB04_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | T35_HB04_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | T35_HB04_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | T35_HB04_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | T35_HB04_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | T35_HB04_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | T35_HB04_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | T35_HB04_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | T35_HB04_PF

## TuDien_DauVao_CauCang
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | T35_HA03_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | T35_HA03_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | T35_HA03_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | T35_HA03_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | T35_HA03_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | T35_HA03_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | T35_HA03_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | T35_HA03_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | T35_HA03_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | T35_HA03_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | T35_HA03_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | T35_HA03_PF
Lộ 2 | Điện áp pha A | Tag12 | T35_HB03_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | T35_HB03_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | T35_HB03_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | T35_HB03_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | T35_HB03_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | T35_HB03_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | T35_HB03_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | T35_HB03_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | T35_HB03_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | T35_HB03_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | T35_HB03_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | T35_HB03_PF

## TuDien_DauVao_CangMoRong
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | T35_HA06_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | T35_HA06_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | T35_HA06_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | T35_HA06_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | T35_HA06_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | T35_HA06_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | T35_HA06_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | T35_HA06_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | T35_HA06_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | T35_HA06_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | T35_HA06_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | T35_HA06_PF
Lộ 2 | Điện áp pha A | Tag12 | T35_HB07_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag13 | T35_HB07_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag14 | T35_HB07_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag15 | T35_HB07_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag16 | T35_HB07_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag17 | T35_HB07_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag18 | T35_HB07_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag19 | T35_HB07_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag20 | T35_HB07_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag21 | T35_HB07_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag22 | T35_HB07_Fre | Hz
| Cosphi | Tag23 | T35_HB07_PF

## TuDien_MayCat_BaiLieu1
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | BL1_AHA01_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | BL1_AHA01_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | BL1_AHA01_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | BL1_AHA01_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | BL1_AHA01_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | BL1_AHA01_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | BL1_AHA01_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | BL1_AHA01_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | BL1_AHA01_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | BL1_AHA01_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | BL1_AHA01_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | BL1_AHA01_PF

## TuDien_MayCat_BaiLieu2
Máy Cắt | Điện áp pha A | Tag0 | BL2_BHA01_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | BL2_BHA01_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | BL2_BHA01_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | BL2_BHA01_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | BL2_BHA01_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | BL2_BHA01_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | BL2_BHA01_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | BL2_BHA01_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | BL2_BHA01_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | BL2_BHA01_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | BL2_BHA01_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | BL2_BHA01_PF

## TuDien_MayCat_CauCang
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | CC_THA01_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | CC_THA01_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | CC_THA01_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | CC_THA01_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | CC_THA01_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | CC_THA01_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | CC_THA01_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | CC_THA01_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | CC_THA01_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | CC_THA01_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | CC_THA01_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | CC_THA01_PF

## TuDien_MayCat_CangMoRong
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | CMR_1AH11_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | CMR_1AH11_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | CMR_1AH11_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | CMR_1AH11_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | CMR_1AH11_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | CMR_1AH11_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | CMR_1AH11_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | CMR_1AH11_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | CMR_1AH11_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | CMR_1AH11_kVArh | kVArh
| Cosphi | Tag10 | CMR_1AH11_PF

## TuDien_MayCat_35kV
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | T35_HA01_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | T35_HA01_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | T35_HA01_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | T35_HA01_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | T35_HA01_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | T35_HA01_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | T35_HA01_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | T35_HA01_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | T35_HA01_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | T35_HA01_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | T35_HA01_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | T35_HA01_PF

## TuXuatS95
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | CMR_1AH4_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | CMR_1AH4_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | CMR_1AH4_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | CMR_1AH4_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | CMR_1AH4_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | CMR_1AH4_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | CMR_1AH4_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | CMR_1AH4_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | CMR_1AH4_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | CMR_1AH4_kVArh | kVArh
| Cosphi | Tag10 | CMR_1AH4_PF

## TuDc_KhiNen
Lộ 1 | Điện áp pha A | Tag0 | CC_THB14_Uab | kV
| Điện áp pha B | Tag1 | CC_THB14_Ubc | kV
| Điện áp pha C | Tag2 | CC_THB14_Uca | kV
| Dòng điện pha A | Tag3 | CC_THB14_Ia | A
| Dòng điện pha B | Tag4 | CC_THB14_Ib | A
| Dòng điện pha C | Tag5 | CC_THB14_Ic | A
| Công suất tác dụng | Tag6 | CC_THB14_P | kW
| Công suất phản kháng | Tag7 | CC_THB14_Q | kVAr
| Điện năng tác dụng | Tag8 | CC_THB14_kWh | kWh
| Điện năng phản kháng | Tag9 | CC_THB14_kVArh | kVArh
| Tần số | Tag10 | CC_THB14_Fre | Hz
| Cosphi | Tag11 | CC_THB14_PF