## TUDOLUONGDAUVAO_35KV
Tủ đo lường đầu vào 35kV SA02 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC091 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC092 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC093 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC094 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC095 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC096
Tủ đo lường đầu vào 35kV SB02 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC127 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC128 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC129 | A
| Điện Áp AB | Tag9 | TK_TK35_YC130 | kV
| Điện Áp BC | Tag10 | TK_TK35_YC131 | kV
| Điện Áp CA | Tag11 | TK_TK35_YC132 | kV

## TUDAUVAO_TC
Tủ đầu vào TC 10kV lộ 1- HA04 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC031 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC032 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC033 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC034 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC035 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC036
| Nhiệt độ cuộn dây | Tag6 | TK_TK35_YC151 | °C
| Nhiệt độ dầu 1 | Tag7 | TK_TK35_YC152 | °C
| Nhiệt độ dầu 2 | Tag8 | TK_TK35_YC153 | °C
Tủ đầu vào TC 10kV lộ 2 - HB08 | Dòng điện pha A | Tag9 | TK_TK35_YC079 | A
| Dòng điện pha B | Tag10 | TK_TK35_YC080 | A
| Dòng điện pha C | Tag11 | TK_TK35_YC081 | A
| Công suất tác dụng | Tag12 | TK_TK35_YC082 | kW
| Công suất phản kháng | Tag13 | TK_TK35_YC083 | kVAr
| Cosphi | Tag14 | TK_TK35_YC084
| Nhiệt độ cuộn dây | Tag15 | TK_TK35_YC154 | °C
| Nhiệt độ dầu 1 | Tag16 | TK_TK35_YC155 | °C
| Nhiệt độ dầu 2 | Tag17 | TK_TK35_YC156 | °C

## TUDOLUONG_TULIENLAC
Tủ MC liên tạc-HA01 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC043 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC044 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC045 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC046 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC047 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC048
Tủ đo lường lộ 1-HA02 | Điện Áp A | Tag6 | TK_TK35_YC133 | kV
| Điện Áp B | Tag7 | TK_TK35_YC134 | kV
| Điện Áp C | Tag8 | TK_TK35_YC135 | kV
Tủ đo lường lộ 2-HB02 | Điện Áp A | Tag9 | TK_TK35_YC145 | kV
| Điện Áp B | Tag10 | TK_TK35_YC146 | kV
| Điện Áp C | Tag11 | TK_TK35_YC147 | kV

## TUDAUVAOMBA
Tủ đầu vào MBA T1 35/10kV-SB01 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC097 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC098 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC099 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC100 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC101 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC102
Tủ đầu vào MBA T2 35/10kV-SB02 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC139 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC140 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC141 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC142 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC143 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC144

## MBATIEPDIA
MBA Tiếp địa Lộ 1 -HA09 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC001 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC002 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC003 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC004 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC005 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC006
MBA tiếp địa lộ 2-HB09 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC085 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC086 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC087 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC088 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC089 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC090

## THIEUKET1
Lộ 1 Thiêu kết 1-HA03 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC037 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC038 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC039 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC040 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC041 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC042
Lộ 2 Thiêu kết 1-HB03 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC049 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC050 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC051 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC052 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC053 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC054

## THIEUKET2
Lộ 1 Thiêu kết 2-HA05 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC025 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC026 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC027 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC028 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC029 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC030
Lộ 2 Thiêu kết 2-HB04 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC055 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC056 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC057 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC058 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC059 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC060

## VEVIEN
Lộ 1 Vê Viên-HA06 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC019 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC020 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC021 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC022 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC023 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC024
Lộ 2 Vê viên-HB05 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC061 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC062 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC063 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC064 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC065 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC066

## KHUS
Lộ 1 khử S-HA08 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC007 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC008 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC009 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC010 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC011 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC012
Lộ 2 Khử S-HB07 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC073 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC074 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC075 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC076 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC077 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC078

## KHUKHIKHO
Lộ 1 Khử Khí Khói-HA11 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC109 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC110 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC111 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC112 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC113 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC114
Lộ 2 Khử Khí Khói-HB11 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC121 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC122 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC123 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC124 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC125 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC126

## SUB1
Lộ 1 SUB1-HA10 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC103 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC104 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC105 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC106 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC107 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC108
Lộ 2 SUB1-HB10 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC115 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC116 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC117 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC118 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC119 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC120

## DUPHONG
Dự phòng-HA07 | Dòng điện pha A | Tag0 | TK_TK35_YC013 | A
| Dòng điện pha B | Tag1 | TK_TK35_YC014 | A
| Dòng điện pha C | Tag2 | TK_TK35_YC015 | A
| Công suất tác dụng | Tag3 | TK_TK35_YC016 | kW
| Công suất phản kháng | Tag4 | TK_TK35_YC017 | kVAr
| Cosphi | Tag5 | TK_TK35_YC018
Dự phòng- HB06 | Dòng điện pha A | Tag6 | TK_TK35_YC067 | A
| Dòng điện pha B | Tag7 | TK_TK35_YC068 | A
| Dòng điện pha C | Tag8 | TK_TK35_YC069 | A
| Công suất tác dụng | Tag9 | TK_TK35_YC070 | kW
| Công suất phản kháng | Tag10 | TK_TK35_YC071 | kVAr
| Cosphi | Tag11 | TK_TK35_YC072