## Sheet1
Góc mở cửa gió |  |  | Tag0 | HZ1101M
Tần số |  |  | Tag1 | HI1101M
Nhiệt độ oC | Đầu khói vào |  | Tag2 | TI1101M
| Cuộn dây |  | Tag3 | TI1115aM
| Gối đỡ động cơ | Trước | Tag4 | TI1114M
|  | Sau | Tag5 | TI1113M
| Gối đỡ quạt | Trước | Tag6 | TI1111M
|  | Sau | Tag7 | TI1112M
Áp suất | Đầu vào |  | Tag8 | PI1102M
| Đầu ra |  | Tag9 | PI1101M
| Chênh áp |  | Tag10 | DF_PI1102M_PI1101M
Độ rung | Gối đỡ động cơ | Trước | Tag11 | ZI1114M
|  | Sau | Tag12 | ZI1113M
| Gối đỡ quạt | Trước | Tag13 | ZI1111aM
|  | Sau | Tag14 | ZI1112aM
Công suất |  |  | Tag15 | Congsuat_II1101M
Dòng điện |  |  | Tag16 | II1101M
Hê thống dầu | Áp suất |  | Tag17 | PI1103M

## Sheet2
Góc mở cửa gió |  |  | Tag0 | HZ1102M
Tần số |  |  | Tag1 | HI1102M
Nhiệt độ oC | Đầu khói vào |  | Tag2 | TI1151M
| Cuộn dây |  | Tag3 | TI1125aM
| Gối đỡ động cơ | Trước | Tag4 | TI1123M
|  | Sau | Tag5 | TI1124M
| Gối đỡ quạt | Trước | Tag6 | TI1121M
|  | Sau | Tag7 | TI1122M
Áp suất | Đầu vào |  | Tag8 | PI1151M
| Đầu ra |  | Tag9 | DF_PI1151M_PI1152M
| Chênh áp |  | Tag10 | PI1152M
Độ rung | Gối đỡ động cơ | Trước | Tag11 | ZI1123M
|  | Sau | Tag12 | ZI1124M
| Gối đỡ quạt | Trước | Tag13 | ZI1121aM
|  | Sau | Tag14 | ZI1122aM
Công suất |  |  | Tag15 | Congsuat_II1102M
Dòng điện |  |  | Tag16 | II1102M
Hê thống dầu | Áp suất |  | Tag17 | PI1104M

## QHCVeVien
Công suất (kW) |  |  | Tag0 | Congsuat_II1001M
Dòng điện (A) |  |  | Tag1 | II1001M
Áp suất khí khói đầu vào |  |  | Tag2 | PI1001M
Nhiệt độ khí khói đầu vào |  |  | Tag3 | TI1001M
Van cửa gió vào (%) |  |  | Tag4 | HG1001M
Nhiệt độ (0C) | Nhiệt độ stato động cơ | 1 | Tag5 | TI1015aM
|  | 2 | Tag6 | TI1015bM
|  | 3 | Tag7 | TI1015cM
| Nhiệt độ gối động cơ | 1 | Tag8 | TI1014M
|  | 2 | Tag9 | TI1013M
| Nhiệt độ bạc quạt gió | 1 | Tag10 | TI1011M
|  | 1 | Tag11 | TI1012M
Độ rung (mm/s) | Động cơ gối 1 | X | Tag12 | ZI1014M
| Động cơ gối 2 | X | Tag13 | ZI1013M
| Quạt gió gối 1 | X | Tag14 | ZI1011aM
|  | Y | Tag15 | ZI1011bM
| Quạt gió gối 2 | X | Tag16 | ZI1012aM
|  | Y | Tag17 | ZI1012bM

## LBTDVeVien
Dòng thứ cấp MBA (mA) | 1 | Tag0 | 1#I2
| 2 | Tag1 | 2#I2
| 3 | Tag2 | 3#I2
| 4 | Tag3 | 4#I2
| 5 | Tag4 | 5#I2
| 6 | Tag5 | 6#I2
| 7 | Tag6 | 7#I2
| 8 | Tag7 | 8#I2
Nhiệt độ sứ cực âm | Bên 1 | Tag8 | TI_SCAB1
| Bên 2 | Tag9 | TI_SCAB2
Nhiệt độ khí khói | Đầu vào | Tag10 | TI1001M
| Đầu ra | Tag11 | TI1002M
Nồng độ bụi khí khói (mg/Nm3) | Đầu vào | Tag12 | AI1001M2
| Đầu ra | Tag13 | AI1002M
Áp suất | Đầu vào | Tag14 | FI1001M
| Đầu ra | Tag15 | FI1002M

## LBMTVeVien
Khu vực: Phối liệu | Góc mở cửa gió |  |  | Tag0 | HI1501M
| Nhiệt độ oC | Đầu khói vào |  | Tag1 | TI1501M
|  | Cuộn dây |  | Tag2 | TI1515aM
|  | Gối đỡ động cơ | Trước | Tag3 | TI1514M
|  |  | Sau | Tag4 | TI1513M
|  | Gối đỡ quạt gió | Trước | Tag5 | TI1511M
|  |  | Sau | Tag6 | TI1512M
| Áp suất | Đầu vào |  | Tag7 | PI1501M
|  | Đầu ra |  | Tag8 | PI1502M
|  | Chênh áp |  | Tag9 | DP_PI1501M_PI1502M
| Độ rung | Gối đỡ quạt gió | Trước x/y | Tag10 | ZI1511aM
|  |  | Sau x/y | Tag11 | ZI1512aM
| Nồng độ bụi | Vào |  | Tag12 | AI1501M2
|  | Ra |  | Tag13 | AI1502M
Khu vực: Phối liệu | Góc mở cửa gió |  |  | Tag14 | HI1601M
| Nhiệt độ oC | Đầu khói vào |  | Tag15 | TI1601M
|  | Cuộn dây |  | Tag16 | TI1615aM
|  | Gối đỡ động cơ | Trước | Tag17 | TI1614M
|  |  | Sau | Tag18 | TI1613M
|  | Gối đỡ quạt gió | Trước | Tag19 | TI1611M
|  |  | Sau | Tag20 | TI1612M
| Áp suất | Đầu vào |  | Tag21 | PI1601M
|  | Đầu ra |  | Tag22 | PI1602M
|  | Chênh áp |  | Tag23 | DP_PI1601M_PI1602M
| Độ rung | Gối đỡ quạt gió | Trước x/y | Tag24 | ZI1611aM
|  |  | Sau x/y | Tag25 | ZI1612aM
| Dòng điện |  |  | Tag26 | CT_HFJ
| Nồng độ bụi | Vào |  | Tag27 | AI1601M2
|  | Ra |  | Tag28 | AI1602M

## LBMT_MQVeVien
Khu vực: Máng quặng thành phẩm | Góc mở cửa gió |  |  | Tag0 | HI1701M
| Nhiệt độ oC | Đầu khói vào |  | Tag1 | TI1701M
|  | Cuộn dây |  | Tag2 | TI1715cM
|  | Gối đỡ động cơ | Trước | Tag3 | TI1713M
|  |  | Sau | Tag4 | TI1714M
|  | Gối đỡ quạt gió | Trước | Tag5 | TI1711M
|  |  | Sau | Tag6 | TI1712M
| Áp suất | Đầu vào |  | Tag7 | PI1701M
|  | Đầu ra |  | Tag8 | PI1702M
|  | Chênh áp |  | Tag9 | DP_PI1701M_PI1702M
| Độ rung | Gối đỡ quạt gió | Trước x/y | Tag10 | ZI1711aM
|  |  | Sau x/y | Tag11 | ZI1712aM
| Nồng độ bụi | Vào |  | Tag12 | AI1701M2
|  | Ra |  | Tag13 | AI1702M
Khu vực: Trạm trung chuyển 2 3 | Nhiệt độ oC | Cuộn dây |  | Tag14 | NHIETPHA_C
|  | Gối đỡ động cơ | Trước | Tag15 | NHIET_TRUOC_DONGCO
|  |  | Sau | Tag16 | NHIET_SAU_DONGCO
|  | Gối đỡ quạt gió | Trước | Tag17 | NHIET_GOITRUOC_QUAT
|  |  | Sau | Tag18 | NHIET_GOISAU_QUAT
| Độ rung | Gối đỡ quạt gió | Trước x/y | Tag19 | RUNG_GOITRUOC_QUAT
|  |  | Sau x/y | Tag20 | RUNG_GOISAU_QUAT
| Nồng độ bụi | Ra |  | Tag21 | NONGDOBUI