## CDQ1
Lưu lượng | Lượng than coke xả ra BS_14101（t/h | Tag0 | CDQ1_CAN | t/h
| Lưu lượng gió tuần hoàn FR_14105（Nm3/h） | Tag1 | CDQ1_LLGIOTUANHOAN | Nm3/h
| Lưu lượng không khí dẫn vào FR_104101（Nm3/h | Tag2 | CDQ1_KKVAO | Nm3/h
| Lưu lượng nito 1FIQ_148048（Nm3/h） | Tag3 | CDQ1_NITO | Nm3/h
| Lưu lượng khí nén FIQ_14801（Nm3/h） | Tag4 | CDQ1_KHINEN | Nm3/h
| Lưu lượng nước tuần hoàn FRQ_14501（m3/h） | Tag5 | CDQ1_NUOCTUANHOAN | m3/h
| Lưu lượng khí tuần hoàn xả ra FR_14102（Nm3/h） | Tag6 | CDQ1_KHITUANHOANXARA | Nm3/h
Nhiệt Độ | Nhiệt độ khu lưu trữ T5 TR_14101（℃ | Tag7 | CDA1_T5 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4A TR_14102（℃ | Tag8 | CDQ1_T4A | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4B TR_14102（℃） | Tag9 | CDQ1_T4B | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4C TR_14102（℃） | Tag10 | CDQ1_T4C | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4D TR_14102（℃) | Tag11 | CDQ1_T4D | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3A TR_14103（℃） | Tag12 | CDQ1_T3A | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3B TR_14103（℃) | Tag13 | CDQ1_T3B | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3C TR_14103（℃） | Tag14 | CDQ1_T3C | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3D TR_14103（℃） | Tag15 | CDQ1_T3D | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào nồi hơi T6 TRA_14106（℃） | Tag16 | CDQ1_T6 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu ra nồi hơi T1 TRA_14107（℃ | Tag17 | CDQ1_T1 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào quạt tuần hoàn T8 TRA_14108（℃） | Tag18 | CDQ1_T8 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu ra quạt tuần hoàn T9 TRA_14109（℃） | Tag19 | CDQ1_T9 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào lò CDQ T2 TRA_14110（℃） | Tag20 | CDQ1_T2 | ℃
| Nhiệt độ xả coke TISA_14105A（℃） | Tag21 | CDQ1_T12B | ℃
| Nhiệt độ máng dẫn #1 lọc bụi 1 TI_14104A | Tag22 | CDQ1_04A | ℃
| Nhiệt độ máng dẫn #2 lọc bụi 1 TI_14104B | Tag23 | CDQ1_04B | ℃
Thành Phần khí | H2（%） | Tag24 | CDQ1_H2 | %
| O2（%） | Tag25 | CDQ1_O2 | %
| CO（%） | Tag26 | CDQ1_C0 | %
| CO2（%） | Tag27 | CDQ1_CO2 | %
Áp suất | Buồng dự trữ P1 PRCA_14101（Pa） | Tag28 | CDQ1_P1 | Pa
| Đầu vào nồi hơi P6 PRA_14104（KPa） | Tag29 | CDQ1_P6 | Kpa
| Đầu ra nồi hơi P2 PRA_14105（KPa） | Tag30 | CDQ1_P2 | Kpa
| Đầu vào quạt P3 PRA_14106（Kpa | Tag31 | CDQ1_P3 | Kpa
| Đầu ra quạt P4 PRA_14107（KPa） | Tag32 | CDQ1_P4 | Kpa
| Đầu vào lò CDQ P5 PRA_14108（KPa） | Tag33 | CDQ1_P5 | Kpa
| Van đóng kín xoay vòng P7 PISA_14102（KPa） | Tag34 | CDQ1_P7 | Kpa
| Chênh áp P6-P2 (Kpa) | Tag35 | CDQ1_P2P6 | Kpa
| Chênh áp P2-P3 (Kpa) | Tag36 | CDQ1_P2P3 | Kpa
| Chênh áp P4-P5 (Kpa) | Tag37 | CDQ1_P4P5 | Kpa
| Chênh áp P5-P6 (Kpa) | Tag38 | CDQ1_P5P6 | Kpa
| Tốc độ quạt tuần hoàn | Tag39 | CDQ1_TOCDOQUAT

## CDQ2
Lưu lượng | Lượng than coke xả ra BS_14101（t/h） | Tag0 | CDQ2_CAN | t/h
| Lưu lượng gió tuần hoàn FR_14105（Nm3/h） | Tag1 | CDQ2_FR_14105 | Nm3/h
| Lưu lượng không khí dẫn vào FR_104101（Nm3/h） | Tag2 | CDQ2_FT_14101 | Nm3/h
| Lưu lượng nito 1FIQ_148048（Nm3/h） | Tag3 | CDQ2_NITO | Nm3/h
| Lưu lượng khí nén FIQ_14801（Nm3/h） | Tag4 | CDQ2_KHINEN | Nm3/h
| Lưu lượng nước tuần hoàn FRQ_14501（m3/h） | Tag5 | CDQ2_NUOCTUANHOAN | m3/h
| Lưu lượng khí tuần hoàn xả ra FR_14102（Nm3/h） | Tag6 | CDQ2_KHITUANHOANXARA | Nm3/h
Nhiệt Độ | Nhiệt độ khu lưu trữ T5 TR_14101（℃） | Tag7 | CDQ2_T5 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4A TR_14102（℃） | Tag8 | CDQ2_TE_14102A_2 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4B TR_14102（℃） | Tag9 | CDQ2_TE_14102B_2 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4C TR_14102（℃） | Tag10 | CDQ2_TE_14102C_2 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4D TR_14102（℃） | Tag11 | CDQ2_TE_14102D_2 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3A TR_14103（℃） | Tag12 | CDQ2_TE_14103A | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3B TR_14103（℃） | Tag13 | CDQ2_TE_14103B_2 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3C TR_14103（℃） | Tag14 | CDQ2_TE_14103C_2 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3D TR_14103（℃） | Tag15 | CDQ2_TE_14103D_2 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào nồi hơi T6 TRA_14106（℃） | Tag16 | CDQ2_TE_14106 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu ra nồi hơi T1 TRA_14107（℃） | Tag17 | CDQ2_TE_14107 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào quạt tuần hoàn T8 TRA_14108（℃） | Tag18 | CDQ2_T8 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu ra quạt tuần hoàn T9 TRA_14109（℃） | Tag19 | CDQ2_T9 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào lò CDQ T2 TRA_14110（℃） | Tag20 | CDQ2_T2 | ℃
| Nhiệt độ xả coke TISA_14105A（℃） | Tag21 | CDQ2_T12 | ℃
| Nhiệt độ máng dẫn #1 lọc bụi 1 TI_14104A | Tag22 | CDQ2_LT_14104A_1 | ℃
| Nhiệt độ máng dẫn #2 lọc bụi 1 TI_14104B | Tag23 | CDQ2_LT_14104B_1 | ℃
Thành Phần khí | H2（%） | Tag24 | CDQ2_H2 | %
| O2（%） | Tag25 | CDQ2_02 | %
| CO（%） | Tag26 | CDQ2_CO | %
| CO2（%） | Tag27 | CDQ2_CO2 | %
Áp suất | Buồng dự trữ P1 PRCA_14101（Pa） | Tag28 | CDQ2_P1 | Pa
| Đầu vào nồi hơi P6 PRA_14104（KPa） | Tag29 | CDQ2_P6 | Kpa
| Đầu ra nồi hơi P2 PRA_14105（KPa） | Tag30 | CDQ2_P2 | Kpa
| Đầu vào quạt P3 PRA_14106（KPa） | Tag31 | CDQ2_P3 | Kpa
| Đầu ra quạt P4 PRA_14107（KPa） | Tag32 | CDQ2_P4 | Kpa
| Đầu vào lò CDQ P5 PRA_14108（KPa） | Tag33 | CDQ2_P5 | Kpa
| Van đóng kín xoay vòng P7 PISA_14102（KPa） | Tag34 | CDQ2_P7 | Kpa
| Chênh áp P6-P2 (Kpa) | Tag35 | CDQ2_P6P2 | Kpa
| Chênh áp P2-P3 (Kpa) | Tag36 | CDQ2_P2P3 | Kpa
| Chênh áp P4-P5 (Kpa) | Tag37 | CDQ2_P4P5 | Kpa
| Chênh áp P5-P6 (Kpa) | Tag38 | CDQ2_P5P6 | Kpa
| Tốc độ quạt tuần hoàn | Tag39 | CDQ2_TOCDOQUAT

## CDQ3
Lưu lượng | Lượng than coke xả ra BS_14101（t/h） | Tag0 | CDQ3_CAN | t/h
| Lưu lượng gió tuần hoàn FR_14105（Nm3/h） | Tag1 | CDQ3_LLGTUANHOAN | Nm3/h
| Lưu lượng không khí dẫn vào FR_104101（Nm3/h） | Tag2 | CDQ3_LLKKDANVAO | Nm3/h
| Lưu lượng nito 1FIQ_148048（Nm3/h） | Tag3 | CDQ3_N2 | Nm3/h
| Lưu lượng khí nén FIQ_14801（Nm3/h） | Tag4 | CDQ3_KHINEN | Nm3/h
| Lưu lượng nước tuần hoàn FRQ_14501（m3/h） | Tag5 | CDQ3_luuluongnuoc | m3/h
| Lưu lượng khí tuần hoàn xả ra FR_14102（Nm3/h） | Tag6 | CDQ3_KTHXRA | Nm3/h
Nhiệt Độ | Nhiệt độ khu lưu trữ T5 TR_14101（℃） | Tag7 | CDQ3_T5 | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4A TR_14102（℃） | Tag8 | CDQ3_T4A | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4B TR_14102（℃） | Tag9 | CDQ3_T4B | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4C TR_14102（℃） | Tag10 | CDQ3_T4C | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía trên khu làm mát T4D TR_14102（℃） | Tag11 | CDQ3_T4D | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3A TR_14103（℃） | Tag12 | CDQ3_T3A | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3B TR_14103（℃） | Tag13 | CDQ3_T3B | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3C TR_14103（℃） | Tag14 | CDQ3_T3C | ℃
| Nhiệt độ trung bình phía dưới khu làm mát T3D TR_14103（℃） | Tag15 | CDQ3_T3D | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào nồi hơi T6 TRA_14106（℃） | Tag16 | CDQ3_T6 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu ra nồi hơi T1 TRA_14107（℃） | Tag17 | CDQ3_T1 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào quạt tuần hoàn T8 TRA_14108（℃） | Tag18 | CDQ3_T8 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu ra quạt tuần hoàn T9 TRA_14109（℃） | Tag19 | CDQ3_T9 | ℃
| Nhiệt độ khí đầu vào lò CDQ T2 TRA_14110（℃） | Tag20 | CDQ3_T2 | ℃
| Nhiệt độ xả coke TISA_14105A（℃） | Tag21 | CDQ3_T12 | ℃
| Nhiệt độ máng dẫn #1 lọc bụi 1 TI_14104A | Tag22 | CDQ3_04A | ℃
| Nhiệt độ máng dẫn #2 lọc bụi 1 TI_14104B | Tag23 | CDQ3_04B | ℃
Thành Phần khí | H2（%） | Tag24 | CDQ3_H2 | %
| O2（%） | Tag25 | CDQ3_02 | %
| CO（%） | Tag26 | CDQ3_CO | %
| CO2（%） | Tag27 | CDQ3_CO2 | %
Áp suất | Buồng dự trữ P1 PRCA_14101（Pa） | Tag28 | CDQ3_P1 | Pa
| Đầu vào nồi hơi P6 PRA_14104（KPa） | Tag29 | CDQ3_P6A | Kpa
| Đầu ra nồi hơi P2 PRA_14105（KPa） | Tag30 | CDQ3_P2A | Kpa
| Đầu vào quạt P3 PRA_14106（KPa） | Tag31 | CDQ3_P3A | Kpa
| Đầu ra quạt P4 PRA_14107（KPa） | Tag32 | CDQ3_P4 | Kpa
| Đầu vào lò CDQ P5 PRA_14108（KPa） | Tag33 | CDQ3_P5 | Kpa
| Van đóng kín xoay vòng P7 PISA_14102（KPa） | Tag34 | CDQ3_P7 | Kpa
| Chênh áp P6-P2 (Kpa) | Tag35 | &CDQ3_P6A-CDQ3_P2A& | Kpa
| Chênh áp P2-P3 (Kpa) | Tag36 | M_14101A_SP | Kpa
| Chênh áp P4-P5 (Kpa) | Tag37 | CDQ2_P4P5 | Kpa
| Chênh áp P5-P6 (Kpa) | Tag38 | CDQ2_P5P6 | Kpa
| Tốc độ quạt tuần hoàn | Tag39 | CDQ3_TOCDOQUAT

## LBMT1
Nhiệt độ trước bộ giảm nhiệt A (°C) |  | Tag0 | LB_GIAMNHIETA | °C
Nhiệt độ trước bộ giảm nhiệt B (°C) |  | Tag1 | LB_GIAMNHIETB | °C
Nhiệt độ sau bộ giảm nhiệt (°C) |  | Tag2 | LB_SAUGIAMNHIET | °C
Áp suất khí nén (Mpa) |  | Tag3 | LB_APKHINEN | Mpa
Áp suất đầu vào lọc bụi (KPa) |  | Tag4 | LB_APTRC | KPa
Áp suất đầu ra lọc bụi túi vải (KPa) |  | Tag5 | LB_APSAU | KPa
Tốc độ quạt | vòng/phút | Tag6 | LB_TOCDOQUAT | vòng/phút
| % | Tag7 | LB_PHANTRAM | %
Dòng điện động cơ QLB (A) |  | Tag8 | LB_DONGDIEN | A
Độ rung gối đỡ trước QLB (mm/s) |  | Tag9 | LB_RUNGGOITRC | mm/s
Độ rung gối đỡ sau QLB (mm/s) |  | Tag10 | LB_RUNGGOISAU | mm/s
Nhiệt độ gối đỡ trước QLB（℃） |  | Tag11 | LB_NDGOITRC | ℃
Nhiệt độ gối đỡ sau QLB (℃） |  | Tag12 | LB_NDGOISAU | ℃
Nhiệt độ vòng bi trước QLB (℃） |  | Tag13 | LB_NDBITRC | ℃
Nhiệt độ vòng bi sau QLB（℃） |  | Tag14 | LB_NDBISAU | ℃
Nhiệt độ cuộn dây U QLB （℃） |  | Tag15 | LB_U | ℃
Nhiệt độ cuộn dây V QLB （℃） |  | Tag16 | LB_V | ℃
Nhiệt độ cuộn dây W QLB（℃） |  | Tag17 | LB_W | ℃

## LBMT2
Nhiệt độ trước bộ giảm nhiệt A (°C) |  | Tag0 | TE_14601 | °C
Nhiệt độ trước bộ giảm nhiệt B (°C) |  | Tag1 | TE_14603 | °C
Nhiệt độ sau bộ giảm nhiệt (°C) |  | Tag2 | TE_14604 | °C
Áp suất khí nén (Mpa) |  | Tag3 | PT_14603 | Mpa
Áp suất đầu vào lọc bụi (KPa) |  | Tag4 | BY_S201AI01_7_I | KPa
Áp suất đầu ra lọc bụi túi vải (KPa) |  | Tag5 | PdT_14601 | KPa
Tốc độ quạt | vòng/phút | Tag6 | LB2_TOCDOQUAT | vòng/phút
| % | Tag7 | LB2_PHANTRAM | %
Dòng điện động cơ QLB (A) |  | Tag8 | LB2_DONGDIEN | A
Độ rung gối đỡ trước QLB (mm/s) |  | Tag9 | LB2_RUNGTRC | mm/s
Độ rung gối đỡ sau QLB (mm/s) |  | Tag10 | LB2_RUNGSAU | mm/s
Nhiệt độ gối đỡ trước QLB（℃） |  | Tag11 | LB2_NDGOITRC | ℃
Nhiệt độ gối đỡ sau QLB (℃） |  | Tag12 | LB2_NDGOISAU | ℃
Nhiệt độ vòng bi trước QLB (℃） |  | Tag13 | LB2_NDBITRC | ℃
Nhiệt độ vòng bi sau QLB（℃） |  | Tag14 | LB2_NDBISAU | ℃
Nhiệt độ cuộn dây U QLB （℃） |  | Tag15 | LB2_U | ℃
Nhiệt độ cuộn dây V QLB （℃） |  | Tag16 | LB2_V | ℃
Nhiệt độ cuộn dây W QLB（℃） |  | Tag17 | LB2_W | ℃

## QGTH1
Quạt tuần hoàn | Độ rung gối đỡ trước 2VT-14101A (mm/s) | Tag0 | QGTH1_RUNGGOITRUOC | mm/s
| Độ rung gối đỡ sau 2VT-14102A (mm/s) | Tag1 | QGTH1_RUNGGOISAU | mm/s
| Nhiệt độ gối đỡ trước 2TE-14114A（℃） | Tag2 | QGTH1_NDGOIDOTRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau 2TE-14114B（℃） | Tag3 | QGTH1_NDGOIDOSAU | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước 2TE-14115A（℃） | Tag4 | QGTH1_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau 2TE-14115B（℃） | Tag5 | QGTH1_NDVBSAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây U 2TE-14113A（℃） | Tag6 | QGTH1_U | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây V 2TE-14113B（℃） | Tag7 | QGTH1_V | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây W 2TE-14113C（℃） | Tag8 | QGTH1_W | ℃
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | Tag9 | CDQ1_TOCDOQUAT | vòng/phút
| Dòng điện động cơ (A) | Tag10 | QGTH1_DONGDIEN | A
| Nhiệt độ thiết bị đo mức radar 2TT-14118（℃） | Tag11 | CDQ1_NDRADAR | ℃
| Áp suất khí nito cấp vào thiết bị đo mức điện dung LBL1 PIA-14110 (KPa) | Tag12 | CDQ1_NITOLB1 | Kpa
| Áp suất khí nito cấp vào thiết bị đo mức điện dung LBL2 PIA-14111(KPa) | Tag13 | CDQ1_NITOLB2 | Kpa

## QGTH2
Quạt tuần hoàn | Độ rung gối đỡ trước 2VT-14101A (mm/s) | Tag0 | QGTH2_RUNGGOITRC | mm/s
| Độ rung gối đỡ sau 2VT-14102A (mm/s) | Tag1 | QGTH2_RUNGGOISAU | mm/s
| Nhiệt độ gối đỡ trước 2TE-14114A（℃） | Tag2 | QGTH2_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau 2TE-14114B（℃） | Tag3 | QGTH2_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước 2TE-14115A（℃） | Tag4 | QGTH2_NDBITRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau 2TE-14115B（℃） | Tag5 | QGTH1_NDVBSAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây U 2TE-14113A（℃） | Tag6 | QGTH2_U | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây V 2TE-14113B（℃） | Tag7 | QGTH2_V | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây W 2TE-14113C（℃） | Tag8 | QGTH2_W | ℃
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | Tag9 | CDQ2_TOCDOQUAT | vòng/phút
| Dòng điện động cơ (A) | Tag10 | QGTH2_DONGDIEN | A
` | Nhiệt độ thiết bị đo mức radar 2TT-14118（℃） | Tag11 | CDQ2_RADAR | ℃
| Áp suất khí nito cấp vào thiết bị đo mức điện dung LBL1 PIA-14110 (KPa) | Tag12 | CDQ2_LB1 | Kpa
| Áp suất khí nito cấp vào thiết bị đo mức điện dung LBL2 PIA-14111(KPa) | Tag13 | CDQ2_LB2 | Kpa

## QGTH3
Quạt tuần hoàn | Độ rung gối đỡ trước 2VT-14101A (mm/s) | Tag0 | QGTH3_RUNGGOIDO2A | mm/s
| Độ rung gối đỡ sau 2VT-14102A (mm/s) | Tag1 | QGTH3_RUNGGOIDO2B | mm/s
| Nhiệt độ gối đỡ trước 2TE-14114A（℃） | Tag2 | QGTH3_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau 2TE-14114B（℃） | Tag3 | QGTH3_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước 2TE-14115A（℃） | Tag4 | QGTH3_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau 2TE-14115B（℃） | Tag5 | QGTH3_NDVBSAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây U 2TE-14113A（℃） | Tag6 | QGTH3_U | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây V 2TE-14113B（℃） | Tag7 | QGTH3_V | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây W 2TE-14113C（℃） | Tag8 | QGTH3_W | ℃
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | Tag9 | CDQ3_TOCDOQUAT | vòng/phút
| Dòng điện động cơ (A) | Tag10 | QGTH3_DONGDIEN | A
` | Nhiệt độ thiết bị đo mức radar 2TT-14118（℃） | Tag11 | CDQ3_RADARTDO | ℃
| Áp suất khí nito cấp vào thiết bị đo mức điện dung LBL1 PIA-14110 (KPa) | Tag12 | CDQ3_APLB1 | Kpa
| Áp suất khí nito cấp vào thiết bị đo mức điện dung LBL2 PIA-14111(KPa) | Tag13 | CDQ3_APLB2 | Kpa

## MayNghien
Máy nghiền 1A | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag0 | 1A_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag1 | 1A_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag2 | 1A_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag3 | 1A_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag4 | 1A_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag5 | 1A_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag6 | 1A_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag7 | 1A_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag8 | 1A_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag9 | 1A_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 1B | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag10 | 1B_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag11 | 1B_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag12 | 1B_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag13 | 1B_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag14 | 1B_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag15 | 1B_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag16 | 1B_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag17 | 1B_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag18 | 1B_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag19 | 1B_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 1C | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag20 | 1C_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag21 | 1C_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag22 | 1C_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag23 | 1C_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag24 | 1C_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag25 | 1C_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag26 | 1C_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag27 | 1C_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag28 | 1C_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag29 | 1C_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 2A | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag30 | 2A_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag31 | 2A_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag32 | 2A_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag33 | 2A_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag34 | 2A_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag35 | 2A_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag36 | 2A_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag37 | 2A_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag38 | 2A_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag39 | 2A_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 2B | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag40 | 2B_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag41 | 2B_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag42 | 2B_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag43 | 2B_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag44 | 2B_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag45 | 2B_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag46 | 2B_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag47 | 2B_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag48 | 2B_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag49 | 2B_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 2C | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag50 | 2C_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag51 | 2C_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag52 | 2C_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag53 | 2C_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag54 | 2C_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag55 | 2C_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag56 | 2C_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag57 | 2C_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag58 | 2C_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag59 | 2C_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 3A | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag60 | 3A_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag61 | 3A_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag62 | 3A_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag63 | 3A_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag64 | 3A_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag65 | 3A_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag66 | 3A_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag67 | 3A_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag68 | 3A_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag69 | 3A_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 3B | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag70 | 3B_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag71 | 3B_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag72 | 3B_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag73 | 3B_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag74 | 3B_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag75 | 3B_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag76 | 3B_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag77 | 3B_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag78 | 3B_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag79 | 3B_RUNGNGANG | mm/s
Máy nghiền 3C | Nhiệt độ gối đỡ trước | Tag80 | 3C_NDGOITRC | ℃
| Nhiệt độ gối đỡ sau | Tag81 | 3C_NDGOISAU | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây A | Tag82 | 3C_NDCDA | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây B | Tag83 | 3C_NDCDB | ℃
| Nhiệt độ cuộn dây C | Tag84 | 3C_NDCDC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi trước | Tag85 | 3C_NDVBTRC | ℃
| Nhiệt độ vòng bi sau | Tag86 | 3C_NDVBSAU | ℃
| Dòng điện làm việc | Tag87 | 3C_DONGDIEN | A
| Độ rung dọc | Tag88 | 3C_RUNGDOC | mm/s
| Độ rung ngang | Tag89 | 3C_RUNGNGANG | mm/s

## LB
Áp suất khí nén (KPa) | Tag0 | ApSuat_PV | Kpa
Chênh áp lọc bụi sàng 2 (Pa） | Tag1 | ChenhAp_PV | Pa
Độ rung gối đỡ trước (mm/s) | Tag2 | DoRungGoiDo1_PV | mm/s
Độ rung gối đỡ sau (mm/s) | Tag3 | DoRungGoiDo2_PV | mm/s
Nhiệt độ cuộn dây A (℃) | Tag4 | NhietDoCuonDayA_PV | ℃
Nhiệt độ cuộn dây B (℃) | Tag5 | NhietDoCuonDayB_PV | ℃
Nhiệt độ cuộn dây C (℃) | Tag6 | NhietDoCuonDayC_PV | ℃
Nhiệt độ gối đỡ trước (℃) | Tag7 | NhietDoGoiDo1_PV | ℃
Nhiệt độ gối đỡ sau (℃) | Tag8 | NhietDoGoiDo2_PV | ℃
Nhiệt độ vòng bi trước (℃) | Tag9 | NhietDoVongBi1_PV | ℃
Nhiệt độ vòng bi sau (℃) | Tag10 | NhietDoVongBi2_PV | ℃